         Распоряжение мэра Москвы от 26 апреля 1993 г. N 282-РМ
          "О мерах по оснащению объектов потребительского рынка
                        средствами сигнализации" 
     В  1992 году в г.Москве совершено около 10 тысяч краж с баз складов,

торговых  и  иных объектов потребительского рынка, повлекших значительный

материальный ущерб. В сравнении с 1991 годом их количество возрасло более

чем на треть. Отмечается рост числа таких краж и в 1993 году.

     Вместе  с  тем,  только  20%  объектов торговли с различными формами

собственности   охраняются   подразделениями  вневедомственной  охраны  с

помощью  средств сигнализации. Значительное количество других предприятий

потребительского  рынка  не  имеют  охраны,  не  внедряют и не используют

технические  средства  охранно-пожарной  сигнализации (ОПС). Во многом по

этой  причине  85,5  %  из  указанныхъ  краж в 1992 году были совершены с

неохраняемых объектов потребительского рынка.

     Кроме   того,  многие  предприятия,  охраняемые  с  помощью  средств

сигнализации,   имеют   слабую   техническуую  укрепленность,  что  также

значительно снижает надежность их охраны и способствует совершению краж.

     В  то  же  время,  предусмотренные Законом "О собственности в РСФСР"

гарантии  государства  по  возмещению  ущерба,  причиненного собственнику

предступлением, предполагают выполнение собственником определенных мер по

обеспечению сохранности имущества.

     В  целях обеспечения надежной защиты объектов потребительского рынка

с   различными   формами  собственности  от  преступных  посягательств  и

предупреждения краж и хищений:

     1.   Распространить   утвержденные   Комитетеом  РФ  по  торговле  и

объединением  "Охрана"  МВД  России  "Типовые  требования  по технической

укрепленности   и   оборудования   сигнализацией   предприятий  торговли,

охраняемых подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних

дел"  на  все действующие, вновь проектируемые и реконструируемые объекты

потребительского   рынка  г.Москвы  с  различными  формами  собственности

(приложение N 1).

     Для  вновь  проектируемых  и  реконструируемых  предприятий торговли

настоящие   "Требования"   являются   обязательными  с  момента  принятия

настоящего  распоряжения,  а  техническая  укрепленность  и  оборудование

сигнализации  действующих объектов должны быть приведены в соответствие с

"Требованиями" до 1.10.93 г.

     2.  Префектурам  административных  округов  выдавать  разрешения для

функционирования     действующих    и    вновь    открываемых    объектов

потребительского  рынка только при наличии акта о выполении требований по

технической  укрепленности и оборудованию объктов средствами сигнализации

(приложение N 2).

     3. Установить:

     3.1.  Штраф: от 2 до 5 минимальных месячных размеров оплаты труда за

нарушение   требований   настоящего   распоряжения   и   невыполнение   в

установленные   сроки   мероприятий,   указанных   в  актах  обследования

вневедомственной  охраны,  взимаемый  Управлением вневедомственной охраны

при   ГУВД   г.Москвы   с   руководителей   и  собственников  предприятий

потребительского рынка.

     3.2.  60  % средств, образуемых взысканием предусмотренных настоящим

распоряжением штрафов перечисляются в городской бюджет, а остальные 40% -

во  внебюджетный  фонд  поддержки  правоохранительных органов на развитие

материально-технической  базы Управления вневедомственной охраны при ГУВД

г.Москвы.

     4.   Рекомендовать  страховым  кампаниям  и  организациям  заключать

договоры  с  юридическими  и  физическими  лицами о страховании имущества

фирм, предприятий и других организаций потребительского рынка при условии

представления   ими   актов   о   выполнении  требований  по  технической

укрепленности и оборудования средствами сигнализации.

     5.  Москомархитектуре  при  разработке  технической  документации на

объекты  потребительского рынка учитывать в проектно-сметной документации

работы по технической укрепленности и оборудованию ОПС.

     6. Главному управлению внутренних дел г.Москвы:

     6.1.  При  обращении собственников в срок не более 15 дней проводить

обследования  объектов  и  готовить  соответствующую документацию с целью

проведения на них мероприятий по технической укрепленности и оборудования

средствами   сигнализации.  Выдавать  акты  о  выполнении  собственниками

предприятий    потребительского    рынка   мероприятий   по   технической

укрепленности  и  оборудования  этих объектов средствами сигнализации для

представления в префектуры административных округов.

     6.2.   Согласовывать   проекты   охранно-пожарной   сигнализации  по

объектам, передаваемым под вневедомственную охрану.

     Ежегодно   информировать   Москомархитектуру   и   другие  проектные

организации  об  изменениях  требований  по  защите объектов с различными

формами  собственности  техническими  средствами  сигнализации  и о новых

типах аппаратуры и датчиков ОПС.

     6.3.  Обеспечить  применение предусмотренных настоящим распоряжением

штрафных санкций.

     7.  Просить  Моссовет  согласовать  настоящее  распоряжение  в части

установления штрафов.

     8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения возложить на

первого заместителя премьера правительства Москвы Никольского Б.В.

Мэр Москвы 
Ю.М.Лужков

