Приложение  3

к договору управления 

многоквартирным домом

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

	№№

п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Годовая плата

(руб.)
	Отметка о включении в состав работ

	I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

	1. 
	Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй 
	_____ раз(а) в неделю
	но не реже предусмотренного нормативами( по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, 

ЖНМ-96-01/8 


	
	

	2. 
	Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер
	_____ раз(а) в неделю
	
	
	

	3. 
	Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода
	_____ раз(а) в месяц
	
	
	

	4. 
	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
	_____ раз(а) в год
	
	
	

	5. 
	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
	_____ раз(а) в год
	
	
	

	6. 
	Уборка чердачного и подвального помещения
	_____ раз(а) в год
	
	
	

	7. 
	Подготовка зданий к праздникам
	_____ раз(а) в год
	
	

	II. Уборка земельного участка,  входящго в состав общего имущества многоквартирного дома

	8. 
	Подметание земельного участка  в летний период
	_______ раз в неделю 
	
	

	9. 
	Полив тротуаров
	По мере необходимости
	
	

	10. 
	Убора мусора с газона, очистка урн
	_______ раз в неделю
	
	

	11. 
	уборка мусора на контейнерных площадках
	_______ раз в неделю 
	
	

	12. 
	Полив газонов
	По мере необходимости
	
	

	13. 
	Стрижка газона
	По мере необходимости
	
	

	14. 
	Подрезка деревьев и кустов
	По мере необходимости
	
	

	15. 
	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
	По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период.
	
	

	16. 
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов.
	_______ раз в неделю 
	
	

	17. 
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде.
	По мере необходимости. Начало работ не позднее ___ часов после начала снегопада.
	
	

	18. 
	Ликвидация скользкости
	По мере необходимости
	
	

	19. 
	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
	По мере необходимости
	
	


	20. 
	
	
	
	

	III. Услуги вывоза бытовых отходов и  крупногабаритного мусора

	21. 
	Вывоз твердых бытовых отходов
	ежедневно 
	
	

	22. 
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости
	
	

	23. 
	
	
	
	

	IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

	24. 
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	_______ раз(а) в год 
	
	

	25. 
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период
	
	

	26. 
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
	По мере необходимости
	
	

	27. 
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период
	
	

	28. 
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период
	
	

	29. 
	
	
	
	

	V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	30. 
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)
	Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год.

Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год.

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. 
	
	

	31. 
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере надобности
	
	

	32. 
	Поверка и ремонт коллективных приборов учета
	Количество и тип приборов требующих проведения поверки _____ шт.
	
	

	33. 
	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
	Ежедневно круглосуточно
	
	

	34. 
	Обслуживание ламп-сигналов
	Ежедневно круглосуточно
	
	

	35. 
	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности
	Ежемесячно
	
	

	36. 
	Проведение электротехнических замеров:

- сопротивления;

- изоляции;

- фазы-нуль
	Согласно требованиям технических регламентов
	
	

	37. 
	
	
	
	

	VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

	38. 
	Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) 
	На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение _______ минут; на системах канализации в течение ______ минут; на системах энергоснабжения в течение _______ минут после получения заявки диспетчером. 
	
	

	39. 
	Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5)
	Протечка кровли - _______сутки(ок),

нарушение водоотвода - _____сутки(ок),

замена разбитого стекла -_______ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - _______ суток, неисправность электрической проводки оборудования - _____часов, неисправность лифта - _____ часов с момента получения заявки.
	
	

	
	VII. Прочие услуги

	40. 
	Дератизация
	_______ раза в год 
	
	

	41. 
	Дезинсекция
	_______ раза в неделю 
	
	

	42. 
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	

	ИТОГО на 1 кв.м общей площади (руб./кв.м в месяц)
	
	


Управляющая организация                                                                      Собственник

_______________________  /______________/                                            _____________________/________________/

м.п.

( Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 4.06.1996 № 465 





