
Завершение строительно-монтажных работ подрядчиком





Индивидуальные испытания оборудования.


Пробные пуски.





Акт приёма строительного объекта капитального строительства, подписанный заказчиком и подрядчиком





Итоговая проверка





Проверка наличия справок других надзорных и заинтересованных органов в том числе о выполнении технических условий





Комплексные опробования оборудования





Получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от органа государственного строительного надзора и от органа государственного пожарного надзора





Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию





Проведение технической инвентаризации и учёта





Осуществление государственной регистрации прав на объект недвижимости





Алгоритм процедуры приемки и ввода в эксплуатацию объекта завершенного строительством можно представить в следующем виде:














