РОСТЕХНАДЗОР

Межрегиональное Технологическое Управление

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории до 35 кВ
новая/продление

Перечень видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).

2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.

3. Измерение удельного сопротивления грунта

4. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.

5. Измерение напряжения прикосновения и шага

6. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и  электропроводок напряжением до 1 кВ. 

7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

9. Проверка устройств АВР.

10. Проверка фазировки РУ номинальным напряжением до 1 кВ и их присоединений.

11. Испытание масляных выключателей, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

12. Испытание воздушных выключателей, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

13. Испытание вакуумных выключателей, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

14. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 10 кВ.

15. Испытание измерительных  трансформаторов тока, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

16. Испытание измерительных  трансформаторов напряжения, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

17. Испытание силовых трансформаторов, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

18. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ.

19. Испытание электродвигателей переменного тока.

20. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 35 кВ. 

21. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов). 

22. Испытание сборных и соединительных шин. 

23. Испытание подвесных и опорных изоляторов.

24. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.

25. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

26. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

27. Проверка систем молниезащиты.

28. Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров.

Стоимость:
	Подготовка пакета документов и получение 

Свидетельства о регистрации электролаборатории 

Юридический адрес - Москва
	82 500 руб.

	Подготовка пакета документов и получение 

Свидетельства о регистрации электролаборатории 
Юридический адрес – Московская область, Регионы.
	88 500 руб.

	Счет  ИТЦ «Мосгосэнергонадзора»

(за экспертизу готовности лаборатории)
	24 780 руб.


Стоимость удостоверений, в случае их отсутствия: 

	Удостоверения ПЭЭП  V гр. свыше 1кВ  
	_2   * 6 000 руб.

	Удостоверения ПЭЭП  V гр. свыше 1кВ  в т.ч. измерения
	_1   * 7 000 руб.


Документы (копии):
1. Устав;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;
3. Свидетельство о внесении в Единый Государственный Реестр; 

4. Информационное письмо Госкомстата; 

5. Банковские реквизиты, фактический адрес, реальный телефон фирмы;
6. На 3 сотрудников Лаборатории - копии  Удостоверений и протоколов ПЭЭП Vгр., в том числе одно удостоверение с отметкой о прохождении спецкурса по электроизмерениям.

http://licn.ru © Экспертный центр, тел 8(495) 997-33-16, zakaz@licn.ru

